## Arkusz1
KALKULATOR POJEMNOŚCI AKUMULATORA
Kapacita batérie [Ah] | Q = | 93.4259 | DO | 95.9259 | Ah |  | Potrebujete | 1 | 12V batérie AGM každá s kapacitou cca. | 94.6759 | Ah
Počet watthodín systému v nami určenom čase a pri 90% účinnosti (0,9) [Wh] | Wa = | 896.8889 | DO | 920.8889 | Wh
Napätie batérie [V] | V = | - | - | 12 | V
Menovitý výkon pripojeného zariadenia [W] | Pu = | - | - | 400 | W
Spotreba energie núdzového zdroja energie v režime nečinnosti [W] | Pz = | 3.6 | DO | 14.4 | W
Požadovaný čas prevádzky systému [h] | T = | - | - | 2 | godz. |  | 120
KALKULAČKA ČASU NABÍJANIA BATÉRIE
KALKULAČKA ČASU NABÍJANIA BATÉRIE | I = | 10
Kapacita batérie [Ah] | C = | 100 |  |  |  | < ----------- |  | POLE NA DOKONČENIE
[6 empty] | < ----------- |  | POLE S VYGENEROVANÝMI HODNOTAMI
Doba nabíjania batérie [h] | T = | 14 |  |  |  | < ----------- |  | VÝSLEDKOVÉ POLE

## Arkusz2
| VP200 | VP500 | VP1000 | VP2000 | VP3000 | VP5000
NAP. WEJ. | 230VAC | 230 VAC lub 110 VAC
NAP. WYJ. | 110 VAC | 230 VAC lub 110 VAC
MOC | 200 VA | 500 VA | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA
SOFT-START | NIE |  |  | TAK
INNE | 1 x GWY |  | 2 x GWY | 3 x GWY | 4 x GWY